- ERISSON

- Персональные электронные весы

- WFLD-9322

- Автоматическое выключение

Если Вы сойдете с платформы, весы автоматически выключатся. Автовыключение произойдет приблизительно через 8 секунд.

- Изменения меры весов

Если весы обладают двумя системами измерениями (килограммы и фунты, стоуны), Вы можете менять их следующим способом:

- Вариант 1: если переключатель внутри отсека для батареек

А. Откройте крышку отсека для батареек на задней панели весов.

Б. Выберите нужную меру весов с помощью переключателя:

kg-lb-st.

Вариант 2: если переключатель на задней панели весов.

А. Найдите переключатель на задней панели весов.

Б. Выберите нужную меру весов с помощью переключателя:

kg-lb-st.

- Индикатор перегрузки

- Если весы перегружены (более 180 кг), на дисплее появится

надпись Err..

- Индикатор низкого заряда батареи

- Если на дисплее весов появилась надпись Lо, замените

батарейку.

- Ошибка

- Если на дисплее появился этот знак, значит, произошла ошибка. Взвесьтесь заново.

- Батарейки

Вариант 1:

Литиевая 3В – 1 шт. (CR2032).

Перед началом работы снимите предохранительную пленку с батарейки. Запомните полярность.

Вариант 2:

2 или 4 х 1.5V AAA батарейки (не включены).

- Замена батарейки

Вариант 1: откройте отсек для батарейки, если батарейка имеет вид как на рис. 1, следуйте следующим указаниям:

А.  До упора согните черный язычок, и батарейка выскочит из отсека. Внимание: Не согните контакт!

Б. Вставьте новую батарейку, подсунув одну сторону батарейки под контакт, и нажав на вторую сторону.

Вариант 2: откройте отсек для батарейки, если батарейка имеет вид как на рис. 2, следуйте следующим указаниям:

А. Извлеките батарейку с помощью острого предмета, как это показано на Рис. 2.

Б. Вставьте новую батарейку, подсунув одну сторону батарейку под перегородку, и нажав на вторую сторону.

Вариант 3:  откройте отсек для батарейки, если батарейка имеет вид как на рис. 3, следуйте следующим указаниям:

А. Извлеките использованные батарейки (тонким острым предметом).

Б. Вставьте новые батарейки, соблюдая полярность.

- Рис. 3

- Эксплуатация

- 1. Установите прибор на твердую ровную поверхность (не

рекомендуется ставить прибор на мягкие или ковровые

покрытия).

- 2. Аккуратно встаньте на весы, не передвигайте ноги. Дождитесь, пока на дисплее не появится Ваш вес и не зафиксируется.

- Указания по технике безопасности:

- Платформа может быть скользкой, следите за тем, чтобы она была сухой.

- На весах запрещено прыгать, сохраняйте стоящее положение во время взвешивания.

- Не бейте, не роняйте и не стучите по весам, это может привести к поломке.

- Осторожно обращайтесь с весами, т. к. они являются высокоточным прибором.

- Чистите прибор с помощью влажной тряпки, избегайте попадания воды внутрь прибора.

- Храните весы в прохладном месте с сухим воздухом.

- Если при включении произошла ошибка, значит, неправильно вставлена батарейка или батарейка села. Поменяйте положение или замените батарейку на новую.

- Если на дисплее появилась ошибка Err или он не выключается на протяжении долгого времени, выньте батарейку на 3 секунды, затем вставьте обратно.              Если проблема не устранена, обратитесь в сервисную службу или к вашему дилеру.

- Прибор предназначен только для домашнего использования.